
**Представление заключений о соответствии**

По требованию заказчика по результатам испытания делается заключение о соответствии спецификации, стандарту или другой нормативной документации. Соответствие определяется согласно правилу, установленному заказчиком или нормативным документом, содержащим требования к данному виду продукции. В случае если правило принятия решения не содержится в соответствующих спецификациях, стандартах или их частях и/или не установлено заказчиком, то заключение о соответствии спецификации или стандарту проводится с использованием правила принятия решения, установленного в ТверьИЛ. Правило принятия решения согласовывается с заказчиком до начала проведения испытаний.

Заключение о соответствии делается лицом, уполномоченным приказом директора Учреждения.

В данной инструкции защитная полоса (w) представляет собой разность между пределом допуска/спецификации (TL) и пределом приемки (AL) или w = TL-AL. Это означает, что если результат измерения ниже предела приемки (AL), то результат измерений соответствует спецификации.

****

**Рисунок 1 – Графическое представление защитной полосы**

При проведении измерений и последующем заявлении о соответствии/несоответствии конкретному требованию ТверьИЛ применяет следующее правило принятия решений:

Простое решение о соответствии (двоичное заявление). Заказчик соглашается с тем, что решения «соответствует/не соответствует» основаны на пределах приемки, выбранных на основе простого решения (w = 0, AL = TL).

Заключения о соответствии представляются в виде:

* соответствие требованиям - если измеренные значения находятся в пределах допуска спецификации в проверенных точках;
* несоответствие требованиям - если одно или несколько измеренных значений находились вне спецификации в точках измерений.


****

Рисунок 2 - Графическое представление простой приемки

При предоставлении заключения о соответствии в протоколе испытаний определяется, каким стандартам, спецификациям (или их частям) или другой нормативной документации соответствует или не соответствует объект испытаний и обязательно указывается, по каким показателям объект подвергшийся испытаниям соответствует или не соответствует требованиям стандарта, спецификации или их частям.

***Пример: Доставленная проба соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 по следующим показателям: бактерии рода Proteus, S.aureus, бенз(а)пирен и нитрозоамины (НДМА и НДЭА).***

Простое решение о соответствии (двоичное заявление), когда сотрудник, проводивший испытания, устанавливает в автоматизированных информационных системах (ФГИС ВетИС «Веста») статус полученного результата испытаний, например - «положительный», «отрицательный». В данном случае значение «соответствие» будет тождественно статусу «отрицательный», и «несоответствие» тождественно статусу «положительный» в ФГИС ВетИС «Веста».

Правило принятия решения для заключения о соответствии спецификации, стандарту и иной НД, размещены на сайте www.tmvl.ru в разделе «Испытательная лаборатория».